## measure600mv
#time	dark_ADC	dark_V	active_ADC	active_V
2022-01-31 15:18:38	656	0.529	654	0.527
2022-01-31 15:18:40	661	0.533	659	0.531
2022-01-31 15:18:42	664	0.535	656	0.529		630.083333333333
2022-01-31 15:18:44	657	0.529	643	0.518		625.5
2022-01-31 15:18:46	662	0.533	656	0.529		592
2022-01-31 15:18:48	643	0.518	656	0.529		26.4072026325621
2022-01-31 15:18:50	656	0.529	660	0.532
2022-01-31 15:18:52	643	0.518	647	0.521
2022-01-31 15:18:54	650	0.524	658	0.53		-MEasure on the O-scope bouncing from abt 594 to 640 mv
2022-01-31 15:18:56	653	0.526	638	0.514
2022-01-31 15:18:58	644	0.519	654	0.527
2022-01-31 15:19:00	647	0.521	642	0.517
2022-01-31 15:19:02	637	0.513	628	0.506
2022-01-31 15:19:04	623	0.502	621	0.5
2022-01-31 15:19:06	613	0.494	624	0.503
2022-01-31 15:19:08	611	0.492	611	0.492
2022-01-31 15:19:10	614	0.495	624	0.503
2022-01-31 15:19:12	613	0.494	592	0.477
2022-01-31 15:19:14	610	0.492	607	0.489
2022-01-31 15:19:16	592	0.477	601	0.484
2022-01-31 15:19:18	597	0.481	592	0.477
2022-01-31 15:19:20	595	0.479	592	0.477
2022-01-31 15:19:22	596	0.48	597	0.481
2022-01-31 15:19:24	605	0.488	593	0.478
2022-01-31 15:19:26	596	0.48	592	0.477
2022-01-31 15:19:28	610	0.492	594	0.479
2022-01-31 15:19:30	612	0.493	603	0.486
2022-01-31 15:19:32	609	0.491	624	0.503
2022-01-31 15:19:34	609	0.491	611	0.492
2022-01-31 15:19:36	605	0.488	605	0.488
2022-01-31 15:19:38	599	0.483	607	0.489
2022-01-31 15:19:40	607	0.489	608	0.49
2022-01-31 15:19:42	614	0.495	618	0.498
2022-01-31 15:19:44	608	0.49	608	0.49
2022-01-31 15:19:46	613	0.494	611	0.492
2022-01-31 15:19:48	621	0.5	607	0.489
2022-01-31 15:19:50	625	0.504	622	0.501
2022-01-31 15:19:52	603	0.486	588	0.474
2022-01-31 15:19:54	609	0.491	603	0.486
2022-01-31 15:19:56	599	0.483	602	0.485
2022-01-31 15:19:58	595	0.479	593	0.478
2022-01-31 15:20:00	604	0.487	599	0.483
2022-01-31 15:20:02	597	0.481	598	0.482
2022-01-31 15:20:04	608	0.49	592	0.477
2022-01-31 15:20:06	610	0.492	618	0.498
2022-01-31 15:20:08	608	0.49	623	0.502
2022-01-31 15:20:10	624	0.503	609	0.491
2022-01-31 15:20:12	615	0.496	625	0.504
2022-01-31 15:20:14	635	0.512	635	0.512
2022-01-31 15:20:16	634	0.511	633	0.51
2022-01-31 15:20:18	645	0.52	649	0.523
2022-01-31 15:20:20	655	0.528	663	0.534
2022-01-31 15:20:22	646	0.521	665	0.536
2022-01-31 15:20:24	651	0.525	669	0.539
2022-01-31 15:20:26	659	0.531	657	0.529
2022-01-31 15:20:28	675	0.544	665	0.536
2022-01-31 15:20:30	658	0.53	656	0.529
2022-01-31 15:20:32	669	0.539	658	0.53
2022-01-31 15:20:34	669	0.539	669	0.539
2022-01-31 15:20:36	656	0.529	663	0.534
2022-01-31 15:20:38	661	0.533	672	0.542
2022-01-31 15:20:40	673	0.542	656	0.529
2022-01-31 15:20:42	657	0.529	657	0.529
2022-01-31 15:20:44	672	0.542	657	0.529
2022-01-31 15:20:46	660	0.532	672	0.542
2022-01-31 15:20:48	661	0.533	640	0.516
2022-01-31 15:20:50	668	0.538	673	0.542
2022-01-31 15:20:52	672	0.542	669	0.539
2022-01-31 15:20:54	661	0.533	675	0.544
2022-01-31 15:20:56	661	0.533	667	0.538
2022-01-31 15:20:58	679	0.547	668	0.538
2022-01-31 15:21:00	661	0.533	655	0.528
2022-01-31 15:21:02	641	0.517	659	0.531
2022-01-31 15:21:04	666	0.537	657	0.529
2022-01-31 15:21:06	655	0.528	666	0.537
2022-01-31 15:21:08	651	0.525	645	0.52
2022-01-31 15:21:10	651	0.525	645	0.52
2022-01-31 15:21:12	640	0.516	636	0.513
2022-01-31 15:21:14	633	0.51	635	0.512
2022-01-31 15:21:16	619	0.499	607	0.489
2022-01-31 15:21:18	612	0.493	618	0.498
2022-01-31 15:21:20	614	0.495	610	0.492
2022-01-31 15:21:22	598	0.482	607	0.489
2022-01-31 15:21:24	601	0.484	593	0.478
2022-01-31 15:21:26	602	0.485	607	0.489
2022-01-31 15:21:28	610	0.492	592	0.477
2022-01-31 15:21:30	598	0.482	612	0.493
2022-01-31 15:21:32	609	0.491	595	0.479
2022-01-31 15:21:34	612	0.493	618	0.498
2022-01-31 15:21:36	611	0.492	615	0.496
2022-01-31 15:21:38	624	0.503	622	0.501
2022-01-31 15:21:40	624	0.503	617	0.497
2022-01-31 15:21:42	624	0.503	626	0.504
2022-01-31 15:21:44	631	0.508	634	0.511
2022-01-31 15:21:46	643	0.518	635	0.512
2022-01-31 15:21:48	646	0.521	629	0.507